## PE
ANEXO 5 “PROPUESTA ECONÓMICA” LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CCLJ-DA-LPL-CA-010/2025 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CCLJ 2025” SEGUNDA CONVOCATORIA QUE SE DESPRENDE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CCLJ-DA-LPN-CA-009/2025
Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco Presente:
Yo ___________________________________ en representación de ___________________________ me refiero a mi participación en la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité CCLJ-DA-LPL-CA-010/2025 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CCLJ 2025” SEGUNDA CONVOCATORIA QUE SE DESPRENDE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CCLJ-DA-LPN-CA-009/2025, y declaro bajo protesta de decir verdad que cotizo los bienes/servicios de conformidad a todos los requerimientos técnicos señalados en el Anexo 1 de las presentes bases “Especificaciones”:
Partida Única
Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Precio Unitario (P.U.) | I.V.A. | Sub-total (P.U. con I.V.A.) | Total (Sub-total por cantidad)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, CON CAPACIDAD DE 1 T.R. INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SERPENTIN, DRENAJE DE CONDENSADOS, SELLADO DE TUBERIA ARMAFLEX EN EL EXTERIOR, REVISION ELECTRICA DE CONTROL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 33 | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SERPENTIN, DRENAJE DE CONDENSADOS, SELLADO DE TUBERIA ARMAFLEX EN EL EXTERIOR, REVISION ELECTRICA DE CONTROL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 3 | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MULTI PLIT SPLIT, MARCA FUJITSU, CON CAPACIDAD DE 2 T.R. INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SERPENTIN, DRENAJE DE CONDENSADOS, SELLADO DE TUBERIA ARMAFLEX EN EL EXTERIOR, REVISION ELECTRICA DE CONTROL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 5 | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, CON CAPACIDAD DE 2 T.R. INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SERPENTIN, DRENAJE DE CONDENSADOS, SELLADO DE TUBERIA ARMAFLEX EN EL EXTERIOR, REVISION ELECTRICA DE CONTROL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 37 | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, CON CAPACIDAD DE 3 T.R. INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SERPENTIN, DRENAJE DE CONDENSADOS, SELLADO DE TUBERIA ARMAFLEX EN EL EXTERIOR, REVISION ELECTRICA DE CONTROL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 8 | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, CON CAPACIDAD DE 5 T.R. INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, LIMPIEZA DE SERPENTIN, DRENAJE DE CONDENSADOS, SELLADO DE TUBERIA ARMAFLEX EN EL EXTERIOR, REVISION ELECTRICA DE CONTROL, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 | SERVICIO |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gran total |  | 0
Gran total cotizado con letra: _____________________________________________________________________
Condiciones de pago: ___________________________________________________________________________
Tiempo de entrega: _____________________________________________________________________________
Garantía: ______________________________________________________________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia hasta el 31 (treinta) de diciembre de 2025 (dos mil veinticinco).
Atentamente Zapopan, Jalisco a __ de _________ 2025. ________________________________ Nombre y firma del “LICITANTE” o Representante Legal del mismo.