## PE
Anexo 5 “Propuesta económica” LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CCLJ-CA-LPL-010/2026 "SUMINISTRO DE PANELES SOLARES PARA SEDE ZAPOPAN DEL CCLJ 2026"
Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco Presente:
Yo ___________________________________ en representación de ___________________________ me refiero a mi participación en la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité CCLJ-CA-LPL-010/2026 "SUMINISTRO DE PANELES SOLARES PARA SEDE ZAPOPAN DEL CCLJ 2026", y declaro bajo protesta de decir verdad que cotizo los bienes/servicios de conformidad a todos los requerimientos técnicos señalados en el Anexo 1 de las presentes bases “Especificaciones”:
Partida Única
Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Precio Unitario (P.U.) | I.V.A. | Sub-total (P.U. con I.V.A.) | Total (Sub-total por cantidad)
Suministro e instalación de módulo fotovoltaico monocristalino JA Solar de 625 W, con garantías de potencia de hasta 25 años y certificaciones IEC 61215 e IEC 61730. Incluye conexiones y protecciones en DC, puesta en marcha, limpieza, materiales eléctricos de consumo y acarreo al sitio de instalación. | 54 | Módulo |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de estructura prefabricada y certificada para montaje de 54 módulos fotovoltaicos, con rieles y soportes de aluminio estructural, orientación e inclinación conforme a diseño y condiciones de azotea. Incluye sistema de puesta a tierra, anclajes para cargas de viento de mínimo 120 km/h, impermeabilización de puntos de fijación, sellado, conexiones, protecciones, puesta en marcha, limpieza, materiales de consumo y acarreo. | 1 | Estructura |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de inversor de cadena para interconexión fotovoltaica, con eficiencia CEC mínima de 96.5%, vida útil mínima de 15 años y garantía de fabricación de 10 años. Incluye MPPT, monitoreo, protecciones eléctricas integradas, función anti-isla, AFCI, protección contra sobrevoltaje, polaridad inversa y sobretemperatura, certificaciones UL, IEC e IEEE aplicables, gabinete de protección, conexiones, puesta en marcha, limpieza, materiales de consumo y acarreo. | 1 | Equipo |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de monitoreo de consumo y generación fotovoltaica, con comunicación LAN/WLAN y plataforma web y móvil para monitoreo en tiempo real, históricos, generación de reportes, análisis de ahorro económico y emisiones de CO₂. Incluye almacenamiento en la nube sin costo y de tiempo ilimitado, equipos de comunicación, repetidores, cableado UTP, tubería, materiales y componentes necesarios hasta el punto de conectividad. | 1 | Sistema |  | 0 | 0 | 0
Instalación de sistema de tierras para protección contra sobrevoltajes y sobrecorrientes de todos los componentes del sistema fotovoltaico, incluyendo medición de resistividad del suelo, diseño y conexión del sistema de puesta a tierra conforme a normativa aplicable y atención de observaciones de supervisión de CFE. | 1 | Sistema |  | 0 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalizaciones y conductores eléctricos para el sistema fotovoltaico conforme a NOM-001-SEDE-2012, requisitos de CFE y unidades de verificación. Incluye cableado fotovoltaico para 1000-2000 VCD resistente a rayos UV, canalizaciones y conductores dimensionados para la capacidad de los strings y protecciones del inversor, considerando la caída de tensión. | 1 | Material |  | 0 | 0 | 0
El punto de interconexión para el sistema fotovoltaico en el edificio "del CCLJ", deberá ser directamente al tablero general, que depende de un transformador de 50 KVA, para quedar dedicado especialmente al circuito del sistema fotovoltaico, de caracteristicas técnicas de acuerdo con diseño del licitante. | 1 | Interconexión |  | 0 | 0 | 0
Gestoría y trámite de interconexión del sistema fotovoltaico a la red de CFE, incluyendo permisos y gestiones ante autoridades competentes, suministro e instalación del medidor bidireccional y equipos requeridos, así como trámites, inspecciones, unidades de verificación y costos asociados, conforme al resolutivo de interconexión y normativa vigente para sistemas de generación menores a 0.5 MW. | 1 | Trámites |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gran total |  | 0
Gran total cotizado con letra: _____________________________________________________________________
Condiciones de pago: ___________________________________________________________________________
Tiempo de entrega: _____________________________________________________________________________
Garantía: ______________________________________________________________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia hasta el 31 (treinta) de diciembre de 2026 (dos mil veintiséis).
Atentamente Zapopan, Jalisco a __ de _________ 2026. ________________________________ Nombre y firma del “LICITANTE” o Representante Legal del mismo.