**Acta de Junta de Aclaraciones**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL**

**SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**CCLJ-DA-UCC-LPL-012/2025**

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CCLJ 2025"**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las **10:05 horas** del día **15 (quince) de septiembre de 2025 (dos mil veinticinco)**, con fundamento en los artículos 62 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 63, 64, 65 y 66 de su Reglamento, se procedió a realizar el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité **CCLJ-DA-UCC-LPL-012/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CCLJ 2025",** ante la presencia de Eva Elizabeth Moreno Flores, en su carácter de Coordinadora de Compras por parte de la Unidad Centralizada de Compras del Organismo, y Carlos Guillermo López Obregón, en su carácter de Coordinador de Mantenimiento adscrito a la Dirección Administrativa (Área Requirente).

1. **Se hace constar que no se contó con la asistencia de ningún interesado.**
2. A continuación, se hacen constar las preguntas recibidas en la Unidad Centralizada de Compras del Organismo, en tiempo y forma conforme a los requisitos estipulados en las bases de la licitación que nos ocupa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Interesado** | **Cantidad de preguntas formuladas** |
| **1** | AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONESD S. DE R.L. DE C.V. | 09 |
| **Total de preguntas recibidas** | 09 |

1. Continuando con el acto, se procede a dar lectura a las preguntas formuladas por los interesados, así como a las respuestas otorgadas por la Coordinación de Mantenimiento adscrita a la Dirección Administrativa, en su carácter de área requirente, en conjunto con la Unidad Centralizada de Compras, de acuerdo con lo señalado en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

|  |  |
| --- | --- |
| **Interesado** | AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONESD S. DE R.L. DE C.V. |
| **Representante** | ROSA DEL CARMEN BARAJAS RODRIGUEZ |
| **No. de pregunta** | **Página de las bases** | **Numeral (Apartado)** | **Cuestionamiento** | **Respuesta** |
| 1 | 23 | Anexo 1 | Con relación a lo Solicitado en el Servicio de Mantenimiento a la Planta de Emergencia.Entendemos que solo se llevara a cabo el Servicio de Mantenimiento Preventivo y en caso dedetectar alguna falla esta será reportada al Área que nos indique la Convocante. ¿Es correctanuestra apreciación? | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Es correcta su apreciación. Los trabajos para realizar deberán **sujetarse** a lo descrito en el catálogo de conceptos del **Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas'**, el cual forma parte integral de las bases de esta convocatoria |
| 2 | 23 | Anexo 1 | Con relación a lo Solicitado en el Servicio de Mantenimiento a la Planta de Emergencia.Solicitamos a la Convocante nos indique si la planta actualmente presenta alguna falla mayorque afecte la operación actual del equipo y no este considerado dentro de los alcances delservicio. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Actualmente no existe una falla mayor que afecte la operación del equipo y que no esté considerada dentro de los alcances del servicio de mantenimiento solicitado, por lo que los trabajos a realizar deberán sujetarse a lo descrito en el catálogo de conceptos del Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas', el cual forma parte integral de las bases de esta convocatoria |
| 3 | 23 | Anexo 1 | Con relación a lo Solicitado en el Servicio de Mantenimiento a la Planta de Emergencia.Solicitamos a la Convocante nos indique si se llevara el reemplazo de algún componente o piezacomo reparación fuera del alcance de Servicio de Mantenimiento Preventivo. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Favor de apegarse a lo establecido en el catálogo de conceptos del Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas', el cual forma parte integral de las bases de esta convocatoria. |
| 4 | 23 | Anexo 1, NotasGenerales de laPropuesta | Solicitan la Presentación de las Tarjetas de Análisis de Precios unitarios, Nos podrían indicar siserá obligatorio la presentación de dicha documentación en este proceso. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Es correcta su apreciación, tal y como se establece en el catálogo de conceptos del Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas'.El licitante deberá presentar toda la documentación solicitada en el citado anexo, de conformidad a lo indicado en el punto 5.4.1 de las bases. |
| 5 | 23 | Anexo 1, NotasGenerales de laPropuesta | En caso de ser Obligatorio la presentación de Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios,Solicitamos a la Convocante nos proporcione el formato en los que se deberán presentar lainformación solicitada. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Este organismo no cuenta con un formato preestablecido o de uso obligatorio para la integración de dichos análisis, por lo tanto, cada licitante deberá utilizar su propio formato para la presentación de estos.No obstante, lo anterior, es requisito indispensable que el formato que se utilice sea claro, detallado y presente el desglose completo de todos los elementos que integran el precio.  |
| 6 | 23 | Anexo 1, NotasGenerales de laPropuesta | Con Relación a apartado Garantías de Productos y Materiales solicitan presentación de cartas emitidas por el Fabricante, Debido a que los Productos y Materiales se aplicaran directamente al Servicio de Mantenimiento Preventivo, Quien otorgara la garantía en Productos, Materiales y Mano de Obra será el Participante, este punto se contemple la entrega de Carta Garantía en Productos y Materiales por parte del Participante. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Favor de apegarse a lo establecido en el catálogo de conceptos del Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas', el cual forma parte integral de las bases de esta convocatoria.No obstante, la evaluación quedara sujeta a una revisión más detallada de carácter cualitativo, por parte del área requirente, de conformidad al articulo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| 7 | 23 | Anexo 1, NotasGenerales de laPropuesta | Solicitamos a la convocante nos indique los tiempos de entrega que se deberán considerar paracada uno de los 2 eventos solicitados, derivado que en el punto no indica la cantidad de díasnaturales. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** "Los servicios solicitados deberán programarse con el área requirente y ejecutarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación." |
| 8 | 24 | Anexo 1, NotasParticularesEléctrico,ActividadesPrevias alMantenimientoPreventivo. | Solicitan Diagrama ilustrativo de planta de emergencia distribución o layaout del sitio.Solicitamos a la Convocante nos indique si se proporcionaran los planos Layout en Formatoeditable para hacer el sembrado de la planta conforme lo solicita la convocante. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Favor de apegarse a lo establecido en el catálogo de conceptos del Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas', el cual forma parte integral de las bases de esta convocatoria. |
| 9 | 24 | Anexo 1 | Solicitamos a la Convocante nos indique si para la presentación de la Propuesta Técnica serealizara el desglose de las actividades a realizar, Materiales Consumibles y Productos a utilizaren el Servicio dentro del Formato Anexo 1, o se podrá presentar la Propuesta Técnica enFormato Libre. | **Aspecto técnico – Área Requirente:** Favor de apegarse a lo establecido en el catálogo de conceptos del Anexo 1, 'Especificaciones Técnicas', el cual forma parte integral de las bases de esta convocatoria. |

|  |
| --- |
| **Se precisa que el presente proceso licitatorio está regulado bajo las reglas señaladas en las “Normas complementarias referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de Servidores Públicos y al sistema de manifiestos de vínculos, relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión” emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y Publicadas el 27 de enero de 2018 en el periódico oficial El Estado de Jalisco.** |

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **LICITANTES**, los **PARTICULARES** y los **SERVIDORES PÚBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal, le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81 del mismo ordenamiento, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Se da por terminado el acto de junta de aclaraciones siendo las **10:05 horas,** firmando la presente acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

**AVISO DE PRIVACIDAD CORTO**

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO**

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLJ), con domicilio en Av. Juan Gil Preciado no. 6735, colonia Nuevo México C.P. 45138, Zapopan, Jalisco; es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que usted proporcione al CCLJ, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Organismo.

Podrá conocer este Aviso de Privacidad Integral a través de la página de internet: <https://ccl.jalisco.gob.mx/aviso-de-privacidad/>

**VERSION PÚBLICA**

| **Asistentes** |
| --- |
| **Unidad Centralizada de Compras** |
| **Eva Elizabeth Moreno Flores**Coordinadora de Compras en representación delTitular de la Unidad Centralizada de Compras del CCLJ |
| **Área Requirente** |
|  |
| **Carlos Guillermo López Obregón** Coordinador de Mantenimiento del CCLJ |