## P.E.
#VALUE!
ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CCLJ-DA-UCC-LPL-011/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL CCLJ 2025"
Unidad Centralizada de Compras del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco Presente: Yo ___________________________________ en representación de ___________________________ me refiero a mi participación en la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité CCLJ-DA-UCC-LPL-011/2025 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL CCLJ 2025”, y declaro bajo protesta de decir verdad que cotizo los bienes/servicios de conformidad a todos los requerimientos técnicos señalados en el Anexo 1 de las presentes bases “Especificaciones”:
Partida Única
Consecutivo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Insumos a emplear | Fabricante | Garantías | Precio Unitario (P.U.) | I.V.A. | Sub-total (P.U. con I.V.A.) | Total (Sub-total por cantidad)
Detección de humo
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS MARCA HOCHIKI, CONTROLADO POR PANEL BOSCH MOD FPD7024, INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELÉCTRICO Y DE LOS DIVERSOS MÓDULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE MONITOREO, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS, SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES VISIBLES, INCLUYE: PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE HUMO / CALOR 114 PIEZAS, INCLUYE: ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN. LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ESCALERA PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTACIÓN DE JALÓN (PALANCA DE EMERGENCIA), INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIRENA ESTROBO. INCLUYE: LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELÉCTRICO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sistema VS Incendio
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA VS INCENDIO EQUIPO MARCA AKSA MODELO APD165-C DATO DE PRODUCTO 2022 SERIAL 82441911, 150 KVA PRIME A 393.7 65 STANDBY A, MODELO DE ALTERNADOR AK4100, SERIAL DEL ALTERNADOR, AK22040430-A, DIMISIONES DE LARGO 3417 MM, ANCHO DE 1136 MM, ALTURA DE 2022 MM, 220/127 VOLTS, 60 HZ, 3 FASES, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 340 LITROS DE DIÉSEL, INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, REVISIÓN DE ACCESORIOS DEL MOTOR, TABLERO DE CONTROL, CABLEADO DEL SISTEMA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, REVISIÓN DE BATERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN AL MOTOR, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE MOTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY, ENGRASADO DE RODAMIENTOS, EMPAQUETADORAS, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, AJUSTES, ARRANQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL PARA BOMBA CENTRÍFUGA CON MOTOR ELÉCTRICO MODELO FPS-IA2EXH-4TNV88/IA2EH-40-2/1B MERCA BARNES. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL PANEL DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE COMPONENTES, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, AJUSTES, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRIFUGA MODELO YE3-90L-2 3470 RPM 2200W 230/460 V 60 HZ 19.7 KG NUMERO DE SERIE ZL2204200002 IEC60034-1. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, CAMBIO DE VÁLVULA CHECK Y PICHANCHA DE BRONCE DE HASTA 3" DE DIÁMETRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LÍNEA DE SUCCIÓN PARA REEMPLAZO DE PICHANCHA Y VÁLVULA CHECK POR FIN DE VIDA ÚTIL, REVISIÓN, AJUSTES, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRIFUGA MODELO BMVF2-110-303 3HP, 3500 RPM NUMERO DE SERIE N2203240149-026 MARCA BARMESA PUMPS. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, LIMPIEZA, SOPLETEADO, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE MARCA GONHER MODELO GP-149, CAMBIO DE BATERÍA DE 12V BCI 24 MODELO G-24 MARCA GONHER, CAMBIO DE VÁLVULA CHECK Y PICHANCHA DE BRONCE DE HASTA 3" DE DIÁMETRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LÍNEA DE SUCCIÓN PARA REEMPLAZO DE PICHANCHA Y VÁLVULA CHECK POR FIN DE VIDA ÚTIL, REVISIÓN, AJUSTE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL, REVISIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN BATERÍA, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 341 LITROS MARCA BOMBAS MEJORADA, INCLUYE: REVISIÓN DE HERMETISMO, LLENADO CON DIESEL SIN PLOMO PARA PRUEBAS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gran total cotizado |  | 0
Gran total cotizado con letra: ______________________________________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia hasta el 31 (treinta) de diciembre de 2025 (dos mil veinticinco).
Atentamente Zapopan, Jalisco a __ de _________ 2025. ________________________________ Nombre y firma del “LICITANTE” o Representante Legal del mismo.